Le 06/11/2026
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)
Article 1 – Objet : le présent CCTP définit les spécifications techniques des prestations du marché suivant : Rénovation de l’éclairage des salles de classe de l’école élémentaire.
Article 2 – Lot et lieu d’exécution : Lot 2 – Électricité. Acheteur : Commune de Valmont. Lieu d’exécution : École élémentaire, 4 rue des Écoles, Valmont.
Article 3 – Consistance des prestations : Dépose des luminaires existants, fourniture et pose de luminaires LED, adaptation des circuits, essais de fonctionnement.
Article 4 – Exigences techniques et références applicables : Respect des normes électriques applicables et des notices des fabricants ; niveau d’éclairement justifié par une note de calcul.
Matériaux, fournitures et équipements imposés : Luminaires LED, garantie du fabricant à préciser dans l’offre.
Article 5 – Contrôles et essais : Essais de fonctionnement en présence du maître d’ouvrage ; contrôle visuel de chaque salle.
Article 6 – Délais et phasage technique : Travaux pendant les vacances scolaires ; durée à proposer par le candidat.
Article 7 – Documents à remettre : Notices, fiches techniques et plans de récolement
Article 8 – Conditions de réception : Réception après essais concluants et levée des réserves.
Document général auquel le marché se réfère : CCAG-Travaux, qui s’applique en complément du présent CCTP.
Commune de Valmont

Exemple gratuit créé avec mes-modeles.topexemples.fr/cctp/




