DEVIS
Exemple rempli — Modèle de devis Excel gratuit
	ÉMETTEUR
Votre entreprise
Adresse
SIRET
	CLIENT
Nom du client
Adresse



	Désignation
	Qté
	PU HT (EUR)
	Montant HT (EUR)

	Dépose de l'ancienne étanchéité et évacuation des déchets
	120 m²
	14,00
	1 680,00

	Isolation thermique et pare-vapeur
	120 m²
	38,00
	4 560,00

	Étanchéité bicouche en bitume élastomère
	120 m²
	52,00
	6 240,00

	Relevés d'étanchéité et reprise des évacuations d'eaux pluviales
	36 ml
	28,00
	1 008,00



Total HT : 13 488,00 EUR   TVA 20 % : 2 697,60 EUR   Total TTC : 16 185,60 EUR
Acompte à la signature (30 %) : 4 855,68 EUR
Local à usage professionnel : TVA au taux de 20 %.
Devis gratuit, valable 30 jours à compter de sa date d'émission.
Attestation d'assurance décennale jointe au devis.
Acompte de 30 % à la commande ; solde à la réception des travaux.
Bon pour accord : date et signature du client.
Devis valable 30 jours. Bon pour accord (date et signature) :
Exemple gratuit créé avec mes-modeles.topexemples.fr/devis/excel/




